天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：眼视光器械学         (2011年12月版)               课程代码：1267、4935

天津市高等教育自学考试课程考试大纲
课程名称：眼视光器械学                                   课程代码：1267、4935
第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

眼视光医疗器械日新月异，有关器械方面的研究成果也都以最迅速和成熟的形式进入临床。本课程力图通过对各种眼视光常用器械的基本原理和基本结构的解剖和分析，让学生理解器械结构，仪器参数与使用功能等的关系，做到对器械知其然知其所以然，知根知底，举一反三。

二、课程目标与基本要求

眼视光器械学是高校眼视光专业的专业课程。通过这门课程的学习，使学生掌握眼科和视光学常规检查和治疗仪器的光学原理与使用方法。课程主要的内容包括眼科临床诊疗仪器，如裂隙灯显微镜、检眼镜、眼压计、眼电生理仪器等；视光学检查仪器，如检影镜、自动验光仪、角膜曲率计和角膜地形图仪等；以及眼镜和隐形眼镜的光学参数测量仪器，如焦度计，隐形眼镜曲率检测仪器等。

眼科和视光学的进步和器械学的发展息息相关，熟练使用眼科常用仪器是眼视光学专业学生的必备技能。本课程的要求是：掌握以上各种常见诊疗仪器的光学原理、仪器结构，规范的操作临床、检查结果的临床意义。

三、与本专业其他课程的关系

    本课程涉及的是眼科学和视光学最常见的仪器设备，教学的重点在于仪器的光学原理，

并熟悉结构特点和使用方法。通过学习，学生掌握仪器的基本光学原理，进一步理解应用光学在器械学中的应用。通过实践课程的仪器操作实践，掌握仪器的正确使用方法以及正常和异常结果的分析和判断，为以后眼科学、验光学、隐形眼镜学等专业课程打下良好的基础。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章  绪论
一、学习目的与要求

掌握接收系统和照明系统的种类和特点。熟悉眼视光器械的分类。了解现代眼视光器械的发展特点

二、考核知识点与考核目标

（一）各种接收系统和照明系统的光学原理（重点）

     理解：各种接收系统和照明系统的光学原理

（二）眼视光各类器械及发展特点（一般）

     识记：眼视光各类器械

理解：眼视光各类器械的发展特点
第二章  裂隙灯显微镜及其重用附属仪器
一、学习目的与要求
掌握裂隙灯显微镜的光学原理和基本结构。熟悉裂隙灯显微镜的使用方法。了解裂隙灯显微镜的附属装置。了解数字化裂隙灯显微镜系统

二、考核知识点与考核目标
（一）裂隙灯和显微镜两大光学部件的基本结构和光学原理（重点）

识记：裂隙灯和显微镜两大光学部件的基本结构

理解：裂隙灯和显微镜两大光学部件的光学原理

（二）柯拉照明的特点（重点）

     识记：柯拉照明的特点

（三）裂隙灯显微镜的使用方法（一般）

     应用：裂隙灯显微镜的使用

（四）裂隙灯显微镜的附属装置（一般）

     识记：裂隙灯显微镜的附属装置

第三章  角膜曲率计和角膜地形图仪
一、学习目的与要求
掌握角膜曲率计的基本结构和光学原理。掌握角膜地形图仪的基本结构和光学原理。熟悉角膜地形图仪和角膜曲率计的基本操作和临床应用。掌握双像棱镜的原理和设计应用。了解Pentacam眼前节分析系统的原理。

二、考核知识点与考核目标
（一）角膜反射像在曲率计设计上的应用和曲率计的设计原理（重点）

识记：曲率计的设计原理

理解：角膜反射像在曲率计设计上的应用和曲率计的设计原理
（二）Placido盘在角膜地形图设计上的应用（重点）

     识记：Placido盘在角膜地形图设计上的应用

（三）双像棱镜的原理（重点）

理解：双像棱镜的原理

（四）角膜曲率计和角膜地形图的光学结构（一般）

     识记：角膜曲率计和角膜地形图的光学结构

（五）角膜地形图的特点（一般）

     理解：角膜地形图的特点

（六）角膜地形图和角膜曲率计的操作和临床应用（一般）

     理解：角膜地形图和角膜曲率计的临床应用

应用：角膜地形图和角膜曲率计的操作

（七）Pentacam眼前节分析系统的原理（一般）

     理解：Pentacam眼前节分析系统的原理

第四章   验光检测仪器
一、学习目的与要求
掌握检影镜的结构和检影法的原理。掌握顺动、逆动、中和、静态检影、工作距离等基本概念。熟悉检影法的操作步骤。熟悉主观验光仪的原理和结构。熟悉综合验光仪的结构。了解客观验光仪的基本结构和原理、优点和缺点。

二、考核知识点与考核目标
（一）检影镜的结构和检影法的原理（重点）

识记：检影镜的结构

理解：检影法的原理

（二）检影相关概念（重点）

识记：顺动、逆动、中和、静态检影、工作距离等基本概念

（三）检影法的操作步骤和如何避免误差（重点）

     理解：如何避免检影误差

     应用：检影法的操作步骤

（四）主观验光仪的原理和结构（一般）

     识记：主观验光仪的结构

     理解：主观验光仪的原理

（五）综合验光仪的结构（一般）

     识记：综合验光仪的结构

（六）客观验光仪的基本结构和原理、优点和缺点（一般）

识记：客观验光仪的基本结构和原理

理解：客观验光仪的优点和缺点

第五章  眼底检测仪器
一、学习目的与要求

掌握直接检眼镜的结构和光学原理。掌握间接检眼镜的结构和光学原理。熟悉眼底照相机的设计特点。

二、考核知识点与考核目标
（一）直接检眼镜的基本结构和原理（重点）

     识记：直接检眼镜的基本结构

     理解：直接检眼镜的原理

（二）间接检眼镜的基本结构和原理（重点）

     识记：间接检眼镜的基本结构

     理解：间接检眼镜的原理

（三）直接检眼镜和间接检眼镜放大率、视场等特点的比较（重点）

理解：直接检眼镜和间接检眼镜放大率、视场等特点的比较

第六章   眼压计
一、学习目的与要求
掌握眼压测量的原理。掌握Goldman眼压计的原理和特点。熟悉非接触眼压计的原理。熟悉压陷式眼压计的原理和缺点。熟悉眼压测量的步骤
二、考核知识点与考核目标
（一）眼压测量的原理、Goldman眼压计的原理和特点（重点）

识记：眼压测量的原理

理解：Goldman眼压计的原理和特点

（二）Goldman眼压计的测量步骤和影响误差因素（重点）

     理解：Goldman眼压计的测量步骤和影响误差因素

（三）非接触眼压计、压陷式眼压计等眼压计的原理和特点（一般）

     理解：非接触眼压计、压陷式眼压计等眼压计的原理和特点
第八章  眼镜片和角膜接触镜检测仪器
一、学习目的与要求
掌握焦度计的光学原理和结构。熟悉焦度计的测量方法的使用。熟悉角膜接触镜曲率仪的设计原理和测量步骤。熟悉其它眼镜和接触镜测量设备。

二、考核知识点与考核目标
（一）焦度计的光学原理和结构

识记：焦度计的结构

理解：焦度计的光学原理

（二）角膜接触镜曲率仪的设计原理和测量步骤

识记：角膜接触镜曲率仪的设计原理

应用：角膜接触镜曲率仪的测量步骤

（三）其它眼镜和接触镜测量设备

识记：其它眼镜和接触镜测量设备

第九章  眼科超声仪器
一、学习目的与要求
掌握眼用A超和B超的基本原理、诊断基础和仪器特点。熟悉眼用A超和B超检查仪的用途和正常眼部超声图像的特点。了解眼科超声检查仪的发展状况。了解超声生物显微镜的原理和应用。
二、考核知识点与考核目标
（一）眼用A超和B超的基本原理和眼部正常超声图像的分析

     识记：眼用A超和B超的基本原理

     应用：眼部正常超声图像的分析

（二）眼科超声检查仪的发展历史和超声生物显微镜的原理

     识记：眼科超声检查仪的发展历史

     理解：超声生物显微镜的原理

第十二章  双眼视觉测量和视觉训练仪器
一、学习目的与要求
掌握同视机、各类调节训练仪器与融像训练仪的基本结构和原理。熟悉同视机、各类调节训练仪器与融像训练仪的临床应用。了解同视机的附件组成

二、考核知识点与考核目标
（一）同视机的基本结构和原理

     识记：同视机的基本结构

     理解：同视机的原理

（二）各类调节训练仪器、斜隔板式实体镜、立体图片的原理和使用方法

理解：各类调节训练仪器、斜隔板式实体镜、立体图片的原理

应用：各类调节训练仪器、斜隔板式实体镜、立体图片的使用方法

（三）同视机的临床应用和附件

     识记：同视机的临床应用和附件

（四）Brewster和Wheatstone立体镜的结构原理

     理解：Brewster和Wheatstone立体镜的结构原理
第三部分  实践环节
实验一  裂隙灯显微镜的结构和使用

一、考核的目的与要求

1、掌握裂隙灯显微镜的结构和光学原理

2、掌握裂隙灯显微镜进行眼部前节检查的规范操作

二、考核的内容

1、通过实物讲解裂隙灯显微镜的光学原理和基本结构

2、现场演示裂隙灯显微镜的使用方法

3、学生使用裂隙灯显微镜相互检查

4、总结裂隙灯显微镜使用的注意事项

实验二  角膜曲率计和的结构和使用

一、考核的目的与要求
1、掌握角膜曲率计的结构和光学原理

2、掌握角膜曲率计的规范操作和结果和临床意义

二、考核的内容

    熟练使用各种角膜曲率计

实验三  检影镜的结构和使用

一、考核的目的与要求
1、掌握检影镜的结构和光学原理

2、掌握使用检影镜进行客观验光的的规范操作和检影的光学原理

二、考核的内容

１、重点了解检影法原理；检影镜分类和特征，带状光检影镜，与检影镜精确度有关的仪器参数
２、一般了解检影镜的误差

实验四  检眼镜的结构和使用

一、考核的目的与要求
1、掌握直接检眼镜和间接检眼镜的结构和光学原理

2、掌握直接检眼镜和间接检眼镜的规范操作和正常眼底的表现

二、考核的内容

1、重点了解直接、间接检眼镜；放大作用和视场

2、一般了解检眼镜的使用方法

实践环节考核方式与环境要求

一、考核环境

实践考核在视功能检查实验室进行。

二、考核方式

每个实验结束后要提交实验报告，并进行与实验内容有关的笔试考试。实践环节考核成绩以百分制计算。
第四部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《眼视光器械学》  吕帆主编  人民卫生出版社   2004年

三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。
四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。 

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。 

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡"认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通"的方法。 

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。 

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。 

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。 

8、学时：本课程共5学分，其中理论课3学分，实践课2学分。建议总学课时90学时，其中理论课54学时分配如下： 

	章 次 
	内 容 
	学 时 

	第一章
	绪论
	3

	第二章
	裂隙灯显微镜
	6

	第三章
	角膜曲率计和角膜地形图仪
	6

	第四章
	验光检测仪器
	9

	第五章
	眼底检测仪器
	3

	第六章
	眼压计
	3

	第八章
	眼镜片和角膜接触镜检测仪器
	9

	第九章
	眼科超声仪器
	3

	第十二章
	双眼视觉测量和视觉训练仪器
	9

	
	总复习
	3

	合     计
	54


实践课36学时分配如下：

	实 验
	内 容
	学 时

	实验一
	裂隙灯显微镜的结构和使用
	9

	实验二
	角膜曲率计和的结构和使用
	9

	实验三
	检影镜的结构和使用
	9

	实验四
	检眼镜的结构和使用
	9

	合  计
	36


五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是："识记"为20%、"理解"为40％、"应用"为40％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题、多项选择题、填空题、名词解释题、简答题、论述题、计算题等。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）
（一）填空题

1、电脑验光仪中显示“E”，“RR”，“ERR”，说明                      ，显示“AAA”字样，是因为                         ；显示“OOO”或“OUT”，则说明    （二）多项选择题
（二）名词解释
1、可变双像法
（三）简答题

1、眼底镜的分类及两者的区别？

（四）计算题

1、求标准对数视力表中，1.0行及1.0上一行，两行视标的大小，视标的设计距离及对应的视力。

（五）单选（略）

（六）多选（略）

（七）论述题（略）

第 1 页 共 7 页

