北京市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：建筑工程安全技术            课程代码：12154          2018年11月版

第一部分课程性质与设置目的

# 一、课程性质与特点

《建筑工程安全技术》是北京高等教育自学考试安全工程（独立本科段）专业的一门专业选修课程。随着我国建筑市场的不断壮大，建筑安全问题越来越成为日益关注的热点问题。随着建筑业规模的逐渐扩大，我国建筑工程施工安全生产形势更加严峻，重大安全事故时有发生。本课依据建筑行业特点，课程紧密联系实际，结合工程施工的需求，使考生在熟悉建筑行业高危作业特征的同时，掌握高危作业的安全技术。

本大纲是根据北京高等教育自学考试安全工程（独立本科段）专业培养目标编写的。本大纲叙述的内容尽可能简明实用，便于自学。

# 二、课程目标与基本要求

《建筑工程安全技术》涵盖了建筑行业土方工程、起重吊装、垂直运输机械、拆除工程、脚手架工程、高处作业、临时用电、焊接工程和施工现场消防管理，重在理论与实践相结合，是一门综合性较强的专业基础课。本课程的目标是满足本专业培养适应现代安全生产需求的技能型人才和基层管理人员的相关知识要求，为以后学习本专业相关知识和从事相关工作打下坚实基础。本课程的基本要求是学习土方工程、起重吊装、垂直运输机械、拆除工程、脚手架工程、高处作业、临时用电、焊接工程和施工现场消防管理基础知识，熟悉土方工程、起重吊装、垂直运输机械、拆除工程、脚手架工程、高处作业、临时用电、焊接工程和施工现场消防管理，掌握土方工程、起重吊装、垂直运输机械、拆除工程、脚手架工程、高处作业、临时用电、焊接工程和施工现场消防管理的预防和控制技术。

本课程理论课程的考核章节是：第一章、第三章、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章，其中重点章节是：第一章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章。

不做考试要求：第二章、第十一章。

# 三、与本专业其他课程的关系

本课程是安全工程（独立本科段）专业的一门专业选修课，它与专业其它课程有着密切关系。先期课程包括安全原理与安全管理学、安全系统工程等。

第二部分考核内容与考核目标

第一章 土方工程

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解土的分类和工程性质，理解各种基坑支护的安全技术，土方开挖和回填的施工要求，掌握基坑工程监测以及基坑挖土和支护工程施工操作安全措施。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）土的分类与工程性质

识记：土的分类与工程性质。

# （二）基坑支护安全技术

识记：支护结构破坏的主要形式、基坑侧壁安全等级。

理解：基坑支护结构设计的要求、基坑工程支护体系的几种形式。

（三）人工降排地下水

识记：地下水控制技术方案选择。

理解：主要降水方法。

应用：降低地下水位的安全要求

# （四）土方工程施工

理解：土方开挖与土方回填。

# （五）基坑工程监测

# 理解：基坑工程监测技术与方法。

# （六）基坑挖土和支护工程施工操作安全措施

识记：基坑挖土操作的安全重点。

理解：机械挖土安全措施、基坑支护工程施工安全技术。

（七）顶管施工

识记：顶管施工工程技术与分类。

理解：工作原理、施工工艺。

应用：安全注意事项。

# （八）盾构施工

识记：盾构机构成、盾构机施工。

理解：盾构施工进场和盾构进洞整个流程、盾构施工开工阶段、盾构进出洞作业、管片堆放作业、行车垂直运输作业、电机车水平运输作业、车架段交叉施工作业、管片拼装作业。

应用：盾构施工应注意的事项

第三章 起重吊装

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解吊装用绳、吊钩、卸扣等常用吊具和索具的作用、分类、选择、使用和保养，理解滑轮、手拉葫芦、千斤顶、卷扬机、地锚、拔杆等起重机具的安全装置和使用要求，掌握履带式、轮胎式起重机械以及构件和设备的吊装安全技术措施。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）常用索具、吊具

识记：吊装用绳、吊钩、卸扣。

理解：滑车和滑车组、链式滑车、螺旋扣、千斤顶、卷扬机、地锚、拔杆。

# （二）常用行走式起重机械

识记：汽车起重机概述与分类、履带起重机结构组成、轮胎式起重机主要构造与特性。

理解：汽车起重机、履带起重机、轮胎式起重机的安全装置。

应用：汽车起重机、履带起重机、轮胎式起重机安全使用规定。

# （三）构件与设备吊装

识记：大型吊车吊装、桅杆滑移法吊装、桅杆扳转法吊装、无锚点吊推法吊装、移动式龙门桅杆吊装、滑移法等吊装方法的技术特点与分类。

理解：大型吊车吊装、桅杆滑移法吊装、桅杆扳转法吊装、无锚点吊推法吊装、移动式龙门桅杆吊装、滑移法等吊装方法的安全技术要求。

第四章 垂直运输机械

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解塔式起重机、施工升降机、物料提升机的分类、结构和组成原理，理解垂直运输机械安全装置构造及原理，掌握垂直运输机械安装、拆卸要点及安全使用规定。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）塔式起重机

识记：塔式起重机的分类、特点及结构组成。

理解：塔式起重机安全装置构造及原理，塔式起重机的安装、使用及拆卸。

# （二）施工升降机

识记：施工升降机的概念、分类和构造。

理解：施工升降机的安装拆卸方案、施工升降机的安装、验收与拆卸。

应用：施工升降机的安全使用。

# （三）物料提升机

识记：物料提升机的分类、动力与传动装置。

理解：安全装置、防护设施、基础、附墙架、缆风绳与地锚，物料提升机的安装、拆除、验收与安全使用。

第五章 拆除工程

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生理解拆除工程的技术、现场、物资和组织等方面的施工准备及施工组织设计，掌握拆除工程的安全要求和文明施工安全管理以及人工和机械拆除、爆破拆除的安全技术。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）拆除工程施工准备

理解：拆除施工准备、组织设计。

# （二）拆除工程安全管理

识记：拆除工程基本要求与拆除工程文明施工管理。

# （三）拆除工程安全技术

识记：人工拆除方法、机械拆除方法、爆破拆除方法的特点与适用范围。

应用：人工拆除、机械拆除、爆破拆除的技术及安全措施。

第六章 脚手架工程

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解脚手架作用、分类、基本安全要求，理解扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架和门式钢管脚手架的组成、构造要求，掌握其搭设拆除、检查验收与安全管理要点。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）脚手架工程概述

识记：建筑脚手架的作用、分类。

理解：建筑脚手架安全作业基本要求。

# （二）扣件式钢管脚手架

识记：扣件式钢管脚手架构配件组成、构造要求。

理解：扣件式钢管脚手架搭设与拆除施工、检查与验收。

应用：扣件式钢管脚手架安全管理。

# （三）碗扣式钢管脚手架

识记：碗扣式钢管脚手架主要构配件、构造要求。

理解：碗扣式钢管脚手架搭设与拆除、检查与验收。

应用：碗扣式钢管脚手架安全管理。

# （四）门式钢管脚手架

识记：门式钢管脚手架组成、构造要求。

理解：门式钢管脚手架搭设与拆除施工、检查与验收。

应用：门式钢管脚手架安全管理。

（五）高处作业吊篮

理解：高处作业吊篮构造和安装，使用与检查。

应用：高处作业吊篮拆除与维护。

第七章 高处作业

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解高处作业的含义、分级和基本安全要求，理解临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业、操作平台和交叉作业的含义、范围和防护措施，掌握安全帽、安全带、安全网的技术要求、使用和管理等内容。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）高处作业概述

识记：高处作业的含义及分级。

理解：建筑施工高处作业的基本安全要求。

# （二）临边作业

识记：临边作业的含义与范围。

理解：临边作业的防护措施，防护栏杆规格与连接要求，防护栏杆搭设要求。

# （三）洞口作业

识记：洞口作业的含义，洞口作业的防护措施。

理解：洞口作业防护要求。

# （四）攀登作业

识记：攀登作业的含义。

# 理解：攀登作业防护要求。

# （五）悬空作业

识记：悬空作业的含义。

# 理解：悬空作业防护要求。

# （六）操作平台

识记：操作平台的含义。

理解：操作平台防护要求。

# （七）交叉作业

识记：交叉作业的含义。

理解：交叉作业防护要求。

# （八）高处作业安全防护设施的验收

识记：高处作业安全防护设施验收资料及验收内容。

# （九）“三宝”技术要求、使用与管理

识记：安全帽、安全带的选择，安全带、安全网的分类与标记、标识。

应用：安全帽的技术性能要求、使用与保管注意事项，安全带、安全网的技术要求及安全使用和维护。

第八章 临时用电

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解电气安全的基本知识、施工临时用电的安全要求、临时用电的施工组织设计、档案和人员管理，理解电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源的技术要求及原理，掌握配电箱、开关箱、电气装置、施工照明、用电设备的技术要求。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）临时用电概述

识记：电气安全基本常识。

理解：施工临时用电安全要求。

# （二）施工现场临时用电管理

识记：临时用电的档案管理。

理解：临时用电施工组织设计。

应用：人员管理

# （三）外电线路及电气设备防护

理解：外电线路防护、电气设备防护。

# （四）接地与防雷

理解：接地与接零保护系统。

# 应用：防雷。

# （五）配电室及自备电源

# 理解：配电室及自备电源安全用电技术与方法。

# （六）配电线路

识记：室内配电线路。

理解：导线和电缆。

应用：架空线路敷设、电缆线路敷设。

# （七）配电箱及开关箱

识记：三级配电、两级保护，一机一闸一漏一箱。

理解：配电箱及开关箱的使用和维护。

应用：配电箱及开关箱的电气技术要求

# （八）电气装置

理解：常用电气装置介绍。

应用：电气装置选择的一般规定。

（九）施工照明

识记：施工照明安全技术措施及注意事项。

# （十）用电设备

识记：用电设备基本安全要求。

理解：起重机械、桩工机械、夯土机械、焊接机械、手持式电动工具、其他电动建筑机械。

第九章 焊接工程

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解焊接与切割的分类、焊接工艺基础知识，理解焊接作业安全要求、电焊机使用常识及安全要点、登高焊割作业安全技术，掌握气焊与气割的工作原理、应用及安全技术。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）焊接与切割基础

识记：焊接与切割的分类。

理解：焊接工艺参数、焊接接头和坡口形式。

应用：焊接变形和应力。

# （二）焊接作业安全

识记：焊接作业安全基本要求。

# （三）电焊机使用常识及安全要点

理解：交流电焊机与直流电焊机工作原理，电焊机使用安全技术规范。

# （四）气焊与气割

理解：气焊与气割的原理和应用。

# 应用：气焊与气割安全、气焊与气割安全操作。

# （五）登高焊割作业安全技术

# 识记：登高焊割作业的概念，登高焊割作业防止触电、火灾、高处坠落及物体打击的安全措施。

第十章 施工现场消防管理

# 一、学习目的与要求

通过本章的学习，使考生了解消防管理责任制，火灾的类型、燃烧的条件和产物，爆炸的分类等防火基本知识，理解施工现场平面布置的基本要求和内容，掌握施工现场消防给水系统、消火栓和灭火器等消防设施及施工现场防火安全管理要求等内容。

# 二、考核知识点与考核目标

# （一）消防管理责任制

识记：项目经理责任、施工员（工长）责任、班组长责任及班组工人责任。

# （二）防火基本知识

识记：火灾的类型。

理解：燃烧和爆炸。

# （三）施工现场平面布置

识记：塔式起重机的布置

理解：道路与临时设施的布置。

# （四）施工现场消防设施

# 识记：临时消火栓布置。

# 理解：临时消防给水系统。

# 应用：灭火器。

# （五）施工现场防火安全管理

# 理解：施工现场防火基本要求。

# 应用：易燃仓库、电焊气割场所、油漆料库与调料间、木工操作间、地下工程施工的防火要求。

第四部分有关说明与实施要求

# 一、考核目标的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按着“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定考生应达到的能力层次要求，各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法及技能，分析和解决有关的理论和实际问题，并能够运用多个知识点进行综合分析，解决问题。

# 二、教材

《建筑施工安全生产技术（企业主要负责人、项目负责人）》，建筑施工安全生产培训教材编写委员会组织编写，中国建筑工业出版社，2017年版。

# 三、自学方法指导

1．在开始学习指定教材每一模块之前，应先阅读大纲中有关这一模块考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2．阅读教材时，要仔细阅读，逐句推敲，吃透每一个知识点，深刻理解基本概念、基本理论，牢固把握基本方法与技能。

3．自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法加以梳理，注意所学内容纵向和横向的联系，这样可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个学习内容。

# 四、对社会助学的要求

1．应熟知考试大纲对课程提出的目标总要求和各章掌握的知识点。

2．应熟知各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解各知识点的考核目标。

3．辅导时，应以考试大纲为准，指定教材为基础，避免随意超纲，以免与大纲脱节。

4．辅导时，应对考生学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，勤于提问，依靠自己学通”的方法。

5．辅导时，要注重考生自学能力、观察和思维理解能力、分析解决问题能力及创新意识的培养。要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

6．辅导时，要注意突出重点，对考生要启发引导，不可让考生死记硬背；对考生提出的问题，不要有问必答，要积极启发引导。

7．辅导时，协助考生理解知识点的能力层次，不可将试题难易与能力层次直接挂钩。

8．助学学时：本课程共5学分，90学时，建议助学课时分配如下：

| 章次 | 内容 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 | 土方工程 | 12 |
| 第三章 | 起重吊装 | 6 |
| 第四章 | 垂直运输机械 | 6 |
| 第五章 | 拆除工程 | 8 |
| 第六章 | 脚手架工程 | 10 |
| 第七章 | 高处作业 | 16 |
| 第八章 | 临时用电 | 16 |
| 第九章 | 焊接工程 | 8 |
| 第十章 | 施工现场消防管理 | 8 |
| 合计 |  | 90 |

五、关于命题考试的若干规定

1．本大纲各章所提到的考核内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点，试题内容不超纲。

2．试卷中试题比例一般为识记占30%、理解占40%、应用占30%。

3．反映不同难易度的试题分数比例一般为较易占30%、中等难度占50%、较难占20%。

4．试题类型：

笔试部分：填空题、单项选择题、名词解释题、简答题、论述题。

5. 考核方式：考试采用闭卷笔试的方式，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

# 六、题型示例

# （一）填空题

起升高度限位器主要用以防止升降时可能出现的_____________。

# （二）单项选择题

当施工现场有自备发电机组时，应采用

A．TT系统                                 B.TN系统

C．TN-C系统                               D.TN-S系统

（三）名词解释题

土的密实度

# （四）简答题

简述模板及支架设计应包括的主要内容。

# （五）论述题

论述气焊切割操作中的安全事故原因及防护措施。