天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：钢结构设计原理                                         课程代码：9516

第一部分  课程性质与目标

一、课程性质与特点

本课程适用于土木工程（本科）专业，是一门重要的专业基础课。本课程主要讲叙钢结构设计的基本原理，为专业基础教学内容。主要讲述了钢结构的特点和设计方法，钢结构材料的工作性能，钢结构连接的计算和构造，钢结构的基本构件（轴心受力构件、受弯构件和拉，压弯构件）的工作性能、受力分析和设计要点，钢屋盖结构体系、钢屋架设计要点，门式刚架结构形式、受力分析和设计要点，钢结构制造工艺流程，防腐、防火等涂装防护措施。

二、课程目标和基本要求

设置本课程，为了使考生能够牢固掌握钢结构基本构件的工作原理，一般设计过程及计算分析方法，能够运用所学理论知识并根据有关设计规范和资料进行钢结构设计。

通过本课程的学习，要求考生掌握钢结构工程基本构件的设计方法、稳定性验算，掌握钢结构体系的组成原理和典型结构形式的设计要点，具备进行一般钢结构设计计算的能力。

三、与本专业其他课程的关系

在学习本课程前，考生应该掌握《理论力学》、《材料力学》、《结构力学》、《建筑材料》课程的相关内容。《建筑材料》讲述了钢材的基本性质，让考生认知钢材的物理特性，为学习本课程内容做铺垫。《理论力学》、《材料力学》、《结构力学》为本课程提供力学计算基础理论和方法。本课程后续课程是《房屋建筑工程》、《桥梁工程》及其它专业课程。通过学习《钢结构设计原理》，可为房屋、桥梁钢结构基本构件的连接、构造设计及稳定性验算提供方法和依据。

第二部分  考核内容与考核目标

第一章  绪论

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握钢结构的特点，正确理解钢结构的合理应用范围；了解钢结构的主要结构体系；了解近似概率极限状态设计方法的概念；理解规范采用的基本设计表达式；了解各分项系数取值的依据和含义；了解钢材疲劳破坏的基本概念。

二、考核知识点与考核目标

（一）钢结构的特点、应用范围、结构体系（一般）

识记：（1）钢结构的优缺点；（2）钢结构主要应用范围

理解：（1）钢结构的主要结构体系

（二）钢结构的计算方法及其疲劳特性（次重点）

识记：（1）结构极限状态；（2）结构可靠度（可靠概率）；（3）失效概率；（4）可靠指标；（5）荷载标准值；（6）强度标准值；（7）荷载设计值；（8）强度设计值；（9）钢材的疲劳断裂三阶段

理解：（1）容许应力法的设计准则；（2）极限状态该设计表达式分项系数的取值；（3）钢材疲劳破坏的主要因素；（2）防止疲劳破坏的措施

应用：（1）钢结构的概率极限状态设计法

第二章  钢结构的材料

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握钢材在正常情况下的静力工作性能与动力工作性能；掌握钢材在不同条件下可能产生的两种破坏形式；了解各种因素（化学、冶金缺陷、硬化、温度、应力集中等）对钢材性能的影响。考生应根据具体条件和要求，正确选用钢材。

二、考核知识点与考核目标

（一）钢材的主要机械性能及破坏形式（重点）

识记：（1）屈服强度（屈服点）；（2）抗拉强度；（3）伸长率；（4）冲击韧性；（5）冷弯180°

理解：（1）塑性破坏；（2）脆性破坏

（二）影响钢材性能的因素（次重点）

识记：（1）化学成分；（2）冶炼和轧制；（3）钢材的硬化；（4）温度

理解：（1）应力集中的概念

（三）钢材的选用（次重点）

识记：（1）钢材选用的原则（4点）；（2）钢材主要规格及钢牌号的含义

理解：（1）热轧型钢的分类及其特点

第三章  钢结构的连接

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解钢结构常用的连接方法、特点及其适用范围；了解对接焊缝的工作性能，掌握对接焊缝的计算方法；了解角焊缝的工作性能，掌握角焊缝在各种受力情况下的计算方法；了解焊接应力、焊接变形的形成原因和对结构工作的影响，了解减少焊接应力与焊接变形的措施；了解普通螺栓连接的抗剪、抗拉工作性能，可能破坏形式，掌握普通螺栓连接在各种受力情况下的计算方法；了解高强度螺栓连接的抗拉、抗剪工作性能，掌握摩擦型、承压型高强度螺栓连接在各种受力情况下的计算方法。

二、考核知识点与考核目标

（一）钢结构连接方法、焊缝连接特性、角焊缝的连接构造和计算（重点）

识记：（1）三种钢结构连接方法的含义（焊缝、铆钉、螺栓）；（2）三种常用类型的焊接方法（电弧焊、电阻焊、气焊）；（3）焊缝的连接形式；（4）焊缝符号及标注法；（5）对接焊缝的形式；（6）直角焊缝的截面形式

理解：（1）对接焊缝的计算方法；（2）破坏面上焊缝高度的确定

应用：（1）角焊缝的焊脚尺寸、焊缝长度的确定；（2）直角焊缝的在各种受力情况下的计算

（二）焊接应力和焊接变形（一般）

识记：（1）焊接应力形成的原因；（2）焊接应力对结构工作的影响。（3）减少焊接变形的措施

（三）普通螺栓和高强度螺栓连接的构造与计算（重点）

识记：（1）螺栓排列的基本要求；（2）普通螺栓连接方式及特点；（3）高强螺栓连接类型

理解：（1）普通螺栓受剪、受拉螺栓群的计算方法

应用：（1）三种受力情况下高强度螺栓承压型连接的计算方法（受剪、受拉、同时受剪和受拉）

第四章  轴心受力构件

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握轴心受力构件的强度与刚度设计准则和计算方法；了解轴心受压构件弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲临界力的确定方法；掌握轴心受压构件整体稳定设计准则，影响轴心受压杆整体稳定的因素及规范采用的设计方法；建立薄板稳定的基本概念，掌握由薄板临界力导出的实腹式轴心受压构件腹板、翼缘保证局部稳定的宽厚比限制；掌握实腹式轴心压杆的截面设计方法和柱身构造要求；掌握格构式轴心压杆对虚轴的换算长细比的概念，掌握格构式轴心压杆的截面设计、缀件设计及柱身构造要求；掌握柱脚的构造，会分析柱脚的传力并正确计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）轴心受力构件的强度和刚度（次重点）

识记：（1）轴心受力构件的截面形式；（2）容许长细比

理解：（1）轴心受力构件的强度计算；（2）轴心受力构件的刚度计算

（二）轴心受压构件的整体稳定和局部稳定（重点）

识记：（1）弯曲屈曲；（2）扭转屈曲；（3）弯扭屈曲；（4）弹性屈曲的类型

理解：（1）轴心受压构件弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲临界力的确定方法；（2）初弯曲、初偏心对屈曲临界力的影响；（3）受压薄板屈曲的基本概念

应用：（1）轴心受压构件整体稳定计算方法；（2）轴心受压构件翼缘宽厚比及腹板高厚比保证局部稳定限值的计算

（三）轴心受压杆的截面设计（重点）

识记：（1）轴心受压杆截面形式

理解：（1）轴心受压杆截面设计的步骤；（2）轴心受压杆的构造要求

（四）轴心受压格构式构件（重点）

识记：（1）实轴；（2）虚轴；（3）缀材

理解：（1）轴心受压格构式构件的截面设计；（2）缀材设计；（3）分肢肢件的稳定和强度计算

应用：（1）格构式构件绕虚轴的换算长细比计算

（五）轴心受压柱的柱脚设计（重点）

识记：（1）柱脚的作用；（2）铰接柱脚；（3）刚接柱脚

理解：（1）轴心受压柱柱脚的计算

第五章  受弯构件

一、学习目的与要求

通过本章学习，掌握梁的强度、刚度计算方法；理解梁整体稳定的物理意义，掌握不需要验算梁整体稳定的条件和措施；建立薄板在各单向应力—弯曲正应力、剪应力及局压应力作用下的临界应力的概念，掌握实腹式组合梁翼缘、腹板局部稳定的保证条件及构造措施；了解腹板在几种应力联合作用下的屈曲临界条件和此条件的应用，验算以加劲肋分割的各板区的局部稳定，熟悉规范的设计方法；掌握型钢梁及组合梁的截面选择、强度、整体稳定、局部稳定和刚度的验算方法；掌握腹板加劲肋及支承加劲肋的设计要求；学会进行梁端、翼缘与腹板连接的焊缝计算，梁变截面设计及焊接组合梁的拼接、主次梁的连接等构造设计。

二、考核知识点与考核目标

（一）受弯构件的强度和刚度（次重点）

识记：（1）钢梁的分类及其特点；（2）梁的截面形式

理解：（1）实腹式受弯构件的抗弯强度计算；（2）受弯构件的挠度限值规定及刚度验算

（二）受弯构件的整体稳定（重点）

识记：（1）梁的整体失稳概念；（2）梁失稳的临界荷载；（3）提高梁整体稳定性的方法

理解：（1）梁整体稳定临界应力的基本理论；（2）不需要验算梁的整体稳定的条件；（3）影响梁整体稳定临界应力的因素

应用：（1）梁整体稳定性的计算公式及物理意义

（三）受弯构件的局部稳定和腹板加劲肋的设计（重点）

识记：（1）构件丧失局部稳定性的现象；（2）腹板加劲肋的配置规定

理解：（1）组合梁受压翼缘、腹板局部稳定保证条件及构造措施；（2）腹板加劲肋的设计要求；（3）支承加劲肋的设计要求

（四）受弯构件的截面设计（次重点）

识记：（1）截面的选取；（2）截面的验算（强度、刚度、整体稳定、局部稳定）

理解：（1）型钢梁的设计方法；（2）组合梁的设计方法

第六章  拉弯构件和压弯构件

一、学习目的与要求

通过本章学习，考生应掌握实腹式压弯构件在弯矩作用平面内、外整体稳定的基本概念，了解弯矩作用平面内、外临界应力的正确方法，理解规范给出的相关公式的物理意义，掌握应用相关公式进行整体稳定计算；掌握实腹式压弯构件腹板、翼缘保证局部稳定的条件（压弯构件翼缘的宽厚比限值）；掌握格构式构件在弯矩作用平面内、外整体稳定剂分肢稳定的验算；了解框架柱的柱脚构造方法，会进行压力分析和正确计算。

二、考核知识点与考核目标

（一）拉弯、压弯构件的强度和刚度（次重点）

识记：（1）拉弯、压弯构件截面应力发展过程

理解：（1）拉弯、压弯构件强度及刚度的计算方法

（二）实腹式压弯构件的整体稳定与局部稳定（重点）

识记：（1）弯矩作用平面内失稳的基本概念；（2）弯矩作用平面外失稳的基本概念

理解：（1）压弯构件在弯矩作用平面内、外的整体稳定计算；（2）压弯构件翼缘的宽厚比限值规定；（3）压弯构件腹板的高厚比限值规定

（三）实腹式压弯构件的截面设计（重点）

识记：（1）实腹式压弯构件截面设计的基本原则

理解：（1）实腹式压弯构件截面设计的基本步骤

应用：（1）实腹式压弯构件的构造要求

（四）格构式压弯构件（重点）

识记：（1）格构式压弯构件的截面形式

理解：（1）格构式压弯构件在弯矩作用平面内、外整体稳定计算

（2）格构式压弯构件分肢的稳定计算

（五）框架柱的柱脚（次重点）

识记：（1）框架柱柱脚的形式及构造方法

理解：（1）整体式刚接柱脚的设计计算

第七章  钢屋盖结构设计

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解屋盖结构体系的组成、布置形式；了解桁架形式的确定原则，学会确定桁架主要尺寸；掌握屋盖支撑体系的作用和布置原则；掌握钢屋架结构的计算原理，掌握钢屋架设计时桁架的内力组合和计算，熟悉杆件的截面形式和计算长度的确定，熟悉屋架节点设计的基本要求、构造及计算；掌握钢屋盖的施工图的绘制和轻型钢屋架的设计特点。

二、考核知识点与考核目标

（一）屋盖体系的组成和布置（一般）

识记：（1）无檩屋盖；（2）有檩屋盖；（3）柱网布置；（4）天窗架设置

（二）桁架结构及其尺寸确定（一般）

识记：（1）桁架的外形分类；（2）桁架的腹杆形式分类

理解：（1）桁架的跨度与高度的确定

（三）钢屋盖支撑系统（一般）

识记：（1）屋盖支撑的作用；（2）屋盖支撑的布置

理解：（1）屋盖支撑的杆件及支撑的计算原则

（四）钢屋架的设计（次重点）

识记：（1）屋架的永久荷载；（2）屋架的可变荷载；（3）屋架杆件的内力组合和计算；（4）杆件的计算长度概念

理解：（1）屋架杆件截面选取的原则；（2）屋架节点的设计要求

应用：（1）屋架杆件截面的设计方法；（2）屋架节点的构造与设计

（五）钢屋架的施工图的绘制和轻型钢屋架的设计特点（一般）

识记：（1）钢屋架施工图绘制的要求；（2）轻型钢屋架的定义、类型及特点

第八章  门式刚架轻型房屋钢结构

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解门式刚架结构的形式及结构布置；掌握门式刚架尺寸的取值要求；掌握刚架设计时应采用的荷载和荷载组合；掌握门式刚架内力和侧移计算，刚架各构件及节点的设计方法、截面验算。

二、考核知识点与考核目标

（一）门式刚架结构形式和布置（一般）

识记：（1）门式刚架的分类；（2）门式刚架结构布置的分类

（二）门式刚架的计算简图、荷载计算和荷载组合（一般）

识记：（1）门式刚架尺寸的规定；（2）门式刚架荷载类型及荷载组合

（三）门式刚架的作用效应计算、截面验算、连接和节点设计（次重点）

识记：（1）刚架内力计算方法简介；（2）有效截面的概念

理解：（1）门式刚架侧移的计算方法；（2）刚架柱和梁的设计要点；（3）门式刚架的焊缝连接、刚架横梁与柱拼装节点、刚架梁拼接、柱脚与牛腿设计

第九章  钢结构的制造及防护

一、学习目的与要求

通过本章学习，了解钢结构的制造过程、钢结构防护的必要性；了解钢结构制作的技术准备工作内容；熟悉钢结构制造工艺流程；掌握钢结构防护措施。

二、考核知识点与考核目标

（一）概述（一般）

识记：（1）钢结构的加工顺序；（2）钢结构采取防护措施的原因

（二）钢结构的制造工艺（一般）

识记：（1）钢结构制作工艺流程；（2）熟悉工艺流程各工序的概念（如：矫正、放样、组装、焊接等）

（三）钢结构的防护（次重要）

识记：（1）腐蚀程度表示方法；（2）钢结构防腐方法；（3）钢材表面除锈方法；（4）钢结构防锈涂装法；（5）钢结构耐火极限要求及防火措施

第三部分  有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本的概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、指定教材

《钢结构设计原理》，赵风华主编，高等教育出版社，2005年5月第1版．

三、自学方法指导

1．在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关第一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2．阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3．在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4．完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

钢结构设计原理作为土木工程一门重要的基础课程，对于考生来说难度较大，并且需要结合《理论力学》、《材料力学》、《结构力学》等多门课程来进行学习研究。因此，要求考生在本课程学习之前必须要有力学理论基础。学习钢结构设计原理课程，不仅是学习其它土木专业课程的先修课，而且可为今后从事土木工程钢结构设计与施工工作打下坚实的基础。

第一章简述了钢结构的特点、及应用范围及其结构体系，给出了近似概率极限状态设计方法，并提供了规范中采用的基本设计表达式。同时，也介绍了各分项系数取值的依据和含义，叙述了钢材疲劳破坏的基本概念。

第二章简要介绍了钢材在正常情况下的机械性能；钢材的破坏形式；钢材性能的影响因素；并提供了正确选用钢材的原则。

第三章简述了钢结构常用的连接方法、特点及其适用范围。介绍了对接焊缝的工作性能、计算方法；角焊缝的工作性能，角焊缝在各种受力情况下的计算方法；焊接应力、焊接变形的形成原因和对结构工作的影响；减少焊接应力与焊接变形的措施；普通螺栓连接的工作性能、破坏形式、计算方法；高强度螺栓连接的工作性能及其在各种受力情况下的计算方法。

第四章介绍了轴心受力构件的强度与刚度设计准则和计算方法；轴心受压构件弯曲屈曲、扭转屈曲、弯扭屈曲临界力的确定方法；轴心受压构件整体稳定设计准则；影响轴心受压杆整体稳定的因素及规范采用的设计方法；建立薄板稳定的基本概念；由薄板临界力导出的实腹式轴心受压构件腹板、翼缘保证局部稳定的宽厚比限制；实腹式轴心压杆的截面设计方法和柱身构造要求；格构式轴心压杆对虚轴的换算长细比的概念；格构式轴心压杆的截面设计、缀件设计及柱身构造要求；柱脚的构造及计算。

第五章简述了梁的强度和刚度的计算方法；梁整体稳定的物理意义；不需要验算梁整体稳定的条件；建立薄板在各单向应力—弯曲正应力、剪应力及局压应力作用下的临界应力的概念；实腹式组合梁翼缘、腹板局部稳定的保证条件及构造措施；腹板在几种应力联合作用下的屈曲临界条件和此条件的应用，验算以加劲肋分割的各板区的局部稳定，熟悉规范的设计方法；型钢梁及组合梁的截面选择、强度、整体稳定、局部稳定和刚度的验算方法；腹板加劲肋及支承加劲肋的设计要求；进行梁端、翼缘与腹板连接的焊缝计算，梁变截面设计及焊接组合梁的拼接、主次梁的连接等构造设计。

第六章介绍了实腹式压弯构件在弯矩作用平面内、外整体稳定的基本概念；弯矩作用平面内、外临界应力的正确方法；整体稳定计算方法；实腹式压弯构件腹板、翼缘保证局部稳定的条件（压弯构件翼缘的宽厚比限值）；格构式构件在弯矩作用平面内、外整体稳定剂分肢稳定的验算；框架柱的柱脚构造方法及计算等内容。

第七章简述了屋盖结构体系的组成、布置形式；桁架形式的确定原则；桁架主要尺寸的确定；屋盖支撑体系的作用和布置原则；钢屋架结构的计算原理；钢屋架设计时桁架的内力组合和计算；杆件的截面形式和计算长度的确定；屋架节点设计的基本要求、构造及计算；钢屋盖的施工图的绘制和轻型钢屋架的设计特点等内容。

第八章主要介绍了门式刚架结构的形式及结构布置；门式刚架尺寸的取值要求；刚架设计时应采用的荷载和荷载组合；门式刚架内力和侧移计算；刚架各构件及节点的设计方法、截面验算等内容。

第九章主要对钢结构的加工过程，钢结构制造工艺流程及钢结构的防护措施进行了介绍。

《钢结构设计原理》这门课程相对其它课程设计计算内容较多，难度较大，涉及力学理论知识较深，需要比较好的力学功底。考生在学习本课程中遇到计算问题较多，步骤繁琐，容易出差错。所以建议考生要有扎实的力学基础，考生在自学过程中应沉着冷静，善于独立思考，同时应注意如下几个方面：

（1）根据考核要求中的能力层次，在全面系统学习的基础上掌握重点概念和重点计算，如屈服强度、容许长细比、弯曲屈曲念、梁失稳的临界荷载、杆件的计算长度、高强度螺栓承压型连接的计算、轴心受压构件整体稳定性计算、梁整体稳定性的计算等，注意各章内容之间的内在联系。

（2）本课程的自学考试大纲是自学本课程的主要依据。在自学本课程前应先通读大纲，了解课程的要求，获得课程完整的概况。在开始自学某一章节时，先阅读大纲，了解该章的课程内容，考核知识点和考核要求，在自学过程中有的放矢。

（3）阅读指定教材时，要求吃透每个考核知识点。对基本概念要做到深刻理解，对基本原理要理解掌握，对基本方法要熟练运用。

（4）重视每章末的习题作用，考生需要多做练习题，可以帮助考生熟练运用课程中提供的计算方法解决问题，并可以检查学习掌握知识的程度。

（5）考生在自学时要注意基本能力的培养，即系统分析和综合能力，分析问题和理解知识的能力，抓住重点阐述问题的能力等。

四、社会助学的要求

1．应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。

2．应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。

3．辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4．辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡 “认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。

5．辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。

6．注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。

7．要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。

8．助学学时：本课程共6学分，建议总课时108学时，其中助学课时分配如下：

| 章 次 | 内 容 | 学 时 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 我国钢结构的发展概况； 钢结构的特点及应用范围； 钢结构的主要结构体系； 钢结构的计算方法。 | 4 |
| 第二章 钢结构的材料 | 钢结构所用钢材的主要机械性能； 钢材的两种破坏形式； 影响钢材性能的主要因素； 钢材的种类、选择及规格。 | 8 |
| 第三章 钢结构的连接 | 钢结构的连接方法； 焊缝连接的特性； 对接焊缝连接； 角焊缝的构造和计算； 焊接应力和焊接变形； 普通螺栓连接； 高强度螺栓连接。 | 18 |
| 第四章 轴心受力构件 | 概述； 轴心受力构件的强度及刚度； 轴心受压实腹构件的整体稳定； 轴心受压实腹构件的局部稳定； 轴心受压实腹构件的截面设计； 轴心受压格构式构件； 梁与轴心受压柱的连接； 轴心受压柱的柱脚设计。 | 18 |
| 第五章 受弯构件 | 概述； 受弯构件的强度和刚度； 受弯构件的整体稳定； 受弯构件的局部稳定和腹板加劲肋的设计； 组合梁腹板考虑屈曲后强度的计算； 受弯构件的截面设计； 梁的拼接和连接。 | 16 |
| 第六章 拉弯构件和压弯构件 | 概述； 拉弯、压弯构件的强度和刚度； 实腹式压弯构件的整体稳定； 实腹式压弯构件的局部稳定； 压弯构件及框架柱的计算长度； 实腹式压弯构件的截面设计； 格构式压弯构件； 框架柱的柱脚。 | 16 |
| 第七章 钢屋盖结构设计 | 屋盖体系的组成和布置； 桁架结构及主要尺寸； 钢屋盖支撑系统； 钢屋架设计； 钢屋架施工图； 钢屋架设计实例； 轻型钢屋架的设计特点。 | 12 |
| 第八章 门式刚架轻型房屋钢结构 | 结构形式和布置； 门式刚架计算简图的确定； 门式刚架的荷载计算和荷载组合； 门式刚架的作用效应计算； 门式刚架构件的截面验算； 门式刚架的连接和节点设计； 门式刚架轻型房屋钢结构设计。 | 12 |
| 第九章 钢结构的制造及防护 | 概述； 技术准备工作； 钢结构的制造工艺； 钢结构的防护。 | 4 |
| 合 计 |  | 108 |

五、关于命题考试的若干规定

（包括能力层次比例、难易度比例、内容程度比例、题型、考试方法和考试时间等）

1．本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2．试卷中对不同能力层次的试题比例大致是： “识记”为30%、“理解”为40%、“应用”为30%。

3．试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4．每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占60%，次重点占30%，一般占10%。

5．试题类型一般分为：选择题、判断题、名词解释题、简答题、计算题。

6．考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例（样题）

一、单项选择题

1．吊车梁的受拉下翼缘在下列不同板边的加工情况下，疲劳强度最高的是（  ）

（A）两侧边为轧制边

（B）两侧边为火焰切割边

（C）一侧边为轧制边，另一侧边为火焰切割边

（D）一侧边为刨边，另一侧边为火焰切割边

二、名词解释题

2．试解释以下名词：热脆、应力集中、时效硬化、冷弯性能、屈强比、换算细长比。

三、填空题

3．钢材发生疲劳断裂一般经历三个阶段        、        、        。

四、判断题

4．钢梁从开始受荷载作用到破坏，要经历弹性阶段、弹塑性阶段、屈服阶段和强化阶段。 （    ）

五、简答题

5. 十字形截面轴心受压构件与一般的双轴对称轴心受压构件，整体失稳形式有何不同？

六、计算题

6．一连接构造图如下图所示。两块A板用三级对接焊缝与立柱焊接，B板与A板用8个直径为d＝22mm，预拉力P＝190kN的摩擦型高强度螺栓连接，摩擦系数为＝0.35，构件材料为Q235。试计算螺栓连接所能承受荷载设计值F。（提示：由于只要求计算螺栓连接的承载力设计值，焊缝连接的情况不管。扭矩作用下，最不利螺栓的受力计算公式为：，）

图6-1 连接构造图（尺寸单位：mm）