天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：室内构造与材料学                 2024年1月启用                课程代码：14234            


天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：室内构造与材料学                                      课程代码：14234
第一部分   课程性质与目标

一、课程性质与特点
    本课程是高等教育自学考试环境设计专业本科段的一门专业必考课，它是一门强调实用性和实践性的课程。本课程分为材料篇和构造篇两部分内容，在材料篇中，对材料对室内空气的污染、我国室内污染实施控制的体系和室内装饰材料的样态和特性作了详细介绍。在构造篇中，对室内装饰装修工程的施工工艺、材料的分层做法和构造进行了详细介绍。
二、课程目标与基本要求
    设置本课程的目的是使学生初步了解室内常用装饰材料的特性，掌握室内装饰工程中常用的施工工艺、做法和构造，为学生今后在室内空间设计的学习打下坚实的基础。

学习本课程要求理论联系实际，熟记常用的室内装饰材料以及施工工艺、分层做法和构造。同时不断学习新材料和新工艺，活学活用，将理性思维融入到室内空间创意设计之中。

三、与相关课程的联系与区别：

    本课程与环境设计专业的其他基础与专业课程有密切的联系。《室内构造与材料学》是《室内设计》、《环境空间装饰设计》等课程的前置课程。

第二部分   考核内容与考核目标

第一章   绪论

一、学习目的与要求
    本章介绍室内装饰材料的分类、材料的基本性质以及材料的选用原则。要求通过本章学习，对室内装饰材料有初步认识，为系统学习室内装饰材料和构造作准备。

二、考核知识点与考核目标    

（一）绪论（重点）：

识记：室内装饰材料的分类、常用建筑室内装修材料燃烧性能等级、材料的结构、材料的体积、材料的质量、材料的密度、材料的力学性能、硬度、材料的耐老化性、材料的其他特性、室内材料的选用原则。

理解：选用材料要遵循实用、经济、美观三原则。

应用：简述在校学生和设计师学习室内装饰材料与构造的意义。

第二章   材料的绿色评价与空气质量

一、学习目的与要求
本章介绍室内污染的相关知识。要求通过本章学习，了解室内污染的严重性、室内污染来源、我国控制室内污染的体系、常见的污染物以及掌握防范和治理室内污染的方法。
  （一）材料对于室内空气的污染（重点）：

       识记：正确认识污染的严重性、室内污染来源及分类、材料绿色化与建筑空间分类原则。

        理解：室内污染的主要来源。
        应用：简述室内装修带来的空气污染造成的严重后果。
     （二）我国室内污染实施控制的体系（重点）。

        识记：行政管理制度控制室内污染、建筑分类控制室内污染。
        理解：全方位、全过程技术规范控制室内污染。

    （三）常见污染物性质、危害、来源、检测及控制标准（次重点）。

识记：氡气(R222 n)、甲醛（CH2oO）、氨（NH3）、苯（C6H6）、总挥发性有机化合物（TVOC）、甲苯二异氰酸酯（TDI）、铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、钡（Ba）、砷（As）、硒（Se）、锑（Sb）、氯乙烯单体、苯乙烯、4-苯基环乙烯、丁基羟基甲苯、2-乙基己醇、臭氧、可吸入颗粒物、苯并[a]、苯B（a）P、细菌及微生物、石棉。
理解：吸入高浓度甲醛后的危害。

 （四）工程过程控制  （一般）：

识记：工程场地氡浓度超标时应采用的降氡措施、室内装修设计应注意的事项。
理解：室内装饰工程验收的标准和内容。

 （五）室内装修中不宜采用的做法 （一般）：

识记：地板下不宜铺细木工板、地板上不宜打蜡、人造板不宜做暖气罩、不宜包窗套及管子、刷油漆不宜只刷可见的表面、室内不宜摆放对人体不宜的花卉草木。
理解：室内全部污染包括的内容。
第三章   木材

一、学习目的与要求
本章介绍常用木材的相关知识。要求通过本章学习，了解木材的特性以及木材的防腐与阻燃的知识，掌握人造板材、地板和竹藤制品特性和适用场合。
 （一）木材的基本性质（一般）：

      识记：木材的分类、木材的化学组成、木材的物理特性。
        理解：吸附水对木材强调和体积的影响。

 （二） 常用木材性能及用途（重点）：

     识记：中外木材名称；针叶、阔叶板材的宽度与厚度；《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012中平均含水率的规定。
     理解：常用木材的品种及性能。
     应用：简述室内常用实木地板木材的品种和特性。
 （三）木材的防腐与阻燃 （一般） ： 

     识记：木材的防腐
     理解：采用阻燃剂进行木材防火的原理和方法
  （四）人造板材（次重点）：
     识记：胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、装饰单板贴面人造板。
     理解：纤维板和刨花板的生产工艺及适用范围。
 （五）地板 （重点）

    识记：实木地板、实木复合地板、强化复合地板、升降地板。
    理解：防止实木地板“瓦变”的变形要注意的事项。
    应用：简述室内常用实木地板木材的品种。
 （六）竹藤制品 （一般）

    识记：竹制品，藤制品。
    理解：竹木地板的外观和物理特性。
第四章   石材

一、学习目的与要求
本章介绍常用石材的相关知识。要求通过本章学习，了解大理石、花岗石、文化石、人造石的特性和适用场合。
（一）岩石（一般）：

      识记：造岩矿物、岩浆岩、沉积岩、变质岩。
        理解：天然石材的技术性质。

（二）石材分类：（次重点）

     识记：主要的天然石材、主要的人造石材分类、石材加工的九种工艺。
     理解：天然石材物理性能及适用场合。
（三）石材的放射性 （一般）  

     识记：天然石材氡浓度分类控制标准和使用场合；自然中铀、钍放射性元素平均含量。
     理解：射线及氡对人体的主要危害。
（四）大理石（重点）
     识记：大理石的主要矿物成分。
     理解：大理石板材通用代号、产品名称及光泽度。
（五）花岗石 （重点）

    识记：花岗石的主要矿物成分。
    理解：石材建筑装饰板材常用规格
    应用：简述花岗石的特性和分类。
（六）文化石 （次重点）

    识记：文化石种类。
    理解：文化石物理特性和适用场合。
（七）人造石 （一般）

    识记：水泥型人造石、聚酯型人造石、微晶玻璃型人造石。
    理解：微晶玻璃人造石材的种类、性质和用途。
第五章   陶瓷

一、学习目的与要求
本章介绍陶瓷的原料和釉料、陶瓷的类别及和陶瓷制品的相关知识。要求通过本章学习，了解陶瓷原料和釉料的特点以及陶瓷的类别，了解陶瓷制品特性和适用场合。

 （一）陶瓷的原料与釉料（一般）：

      识记：黏土、瘠性原料、溶剂原料、辅助原料、釉的组成和分类、釉料的性质。
        理解：吸附水对木材强调和体积的影响。

（二）陶瓷的类别及制品：（重点）

     识记：陶瓷的类别及应用制品、陶瓷砖、陶瓷锦砖、建筑琉璃、洁具陶瓷。
     理解：陶瓷砖分类及代号。
     应用：简述陶瓷砖的常用规格和适用场合。
第六章   玻璃

一、学习目的与要求
本章介绍玻璃的相关知识。要求通过本章学习，了解玻璃的特性以及不同类型玻璃的适用场合。

 （一）玻璃的特性及应用（一般）：

      识记：玻璃的化学组成。
        理解：玻璃中主要氧化物的作用。

（二）玻璃制品：（重点）

     识记：普通玻璃、磨砂玻璃、压花玻璃、颜色玻璃、膜反射玻璃、镭射玻璃、镶嵌玻璃、安全玻璃、异形玻璃、空心砖玻璃、中空玻璃、玻璃马赛克、防火玻璃。
     理解：浮法玻璃的特性和制作工艺。
     应用：简述钢化玻璃的特性、规格和适用场合。
第七章   无机胶凝材料

一、学习目的与要求
本章介绍无机胶凝材料的相关知识。要求通过本章学习，了解石灰、水泥、石膏、水玻璃材料的特性以及适用场合。
 （一）石灰（次重点）：

      识记：生石灰、生石灰的熟化、石灰的特性。
        理解：生石灰的化学成分含量。

（二）水泥：（重点）

     识记：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥、彩色水泥、砂浆、纤维水泥板、TK板、硅钙板、水泥木屑刨花装饰板、石粒装饰砂浆、聚合物水泥砂浆、干粉商品砂浆。
     理解：水泥按技术性能分类。
     应用：简述建筑砂浆的技术性质。
（三）石膏 （重点）  

     识记：纸面石膏板、装饰石膏板、镶嵌式装饰石膏板、纤维石膏板。
     理解：纸面石膏板的技术性能要求。
     应用：纤维石膏板的特性、规格及适用场合。
第八章   涂料

一、学习目的与要求
本章介绍常用涂料的的相关知识。要求通过本章学习，了解常用木器涂料、内墙涂料、地面涂料、防火涂料、氟碳漆、特种涂料的特性和适用场合。

 （一）常用木器涂料（重点）：

      识记：天然树脂漆、油脂漆、醇酸漆、硝基漆、聚酯漆、聚氨酯漆、混合树脂漆。
        理解：聚氨酯清漆（分装）性能指标。

        应用：简述常用木器油漆的主要成分、性能特点和适用范围。
（二）内墙涂料：（次重点）

     识记：聚醋酸乙烯内墙乳胶漆、乙丙内墙乳胶漆、苯丙乳胶漆、有机硅-丙烯酸共聚乳液涂料、硅溶胶水性无机涂料。     
     理解：常用内墙及顶棚涂料的特点及用途。
（三）地面涂料 （一般）  

     识记：聚氨酯地面涂料、聚醋酸乙烯地面涂料、环氧树脂地面涂料。
     理解：常用地面涂料的特点及用途。
（四）防火涂料（一般）
     识记：木结构防火涂料、钢结构防火涂料、混凝土楼板防火涂料。
     理解：防火涂料的性能特点及适用范围。

（五）氟碳漆 （一般）

    识记：氟碳漆及适用范围。
    理解：木制品系列氟碳漆产品的特点。

第九章   防水材料

一、学习目的与要求
本章介绍涂膜防水涂料和防水卷材的相关知识。要求通过本章学习，了解涂膜防水涂料和防水卷材的性能和用途。

（一）材料的防水性能（一般）：

      识记：材料的防水性能定义。
        理解：因压差较高造成水管渗水的原因。

 （二）涂膜防水（重点）：

      识记：硅橡胶防水涂料，水乳型丙烯酸酯类涂料、环氧树脂涂料。
        理解：吸附水对木材强调和体积的影响。

（三）卷材防水：（次重点）

     识记：改性沥青防水卷材、三元乙丙复合防水卷材、聚丙纶长丝无纺布卷材。
     理解：防水卷材品种的主要技术性能。
第十章   绝热吸声材料

一、学习目的与要求
本章介绍常用绝热材料和吸声材料的相关知识。要求通过本章学习，了解绝热材料和吸声材料的性能和用途。

 （一）绝热材料（一般）

      识记：材料的热性能；聚苯乙烯发泡塑料；玻璃棉；岩棉；木丝水泥板、刨花水泥板；碳化软木板；软制纤维板；硬质聚氨酯发泡塑料；发泡聚氯乙烯；膨胀珍珠岩、膨胀蛭石；加气轻混凝土砌块与粉煤灰砌块；铝箔。
        理解：材料的导热系数。

（二）吸声材料（一般）

     识记：材料的声学性能、多孔材料、板状材料、膜状材料。
     理解：常用吸声材料和吸声结构的吸声系数。
第十一章   塑料

一、学习目的与要求
本章介绍塑料和装饰塑料制品的相关知识。要求通过本章学习，了解塑料的特性以及装饰塑料制品的特性和适用场合。

 （一）塑料的特性与组成（重点）：

      识记：塑料的特性，塑料的组成。
        理解：常用塑料主要性能参数、特性和用途。

（二）装饰塑料制品：（一般）

     识记：塑料扣板、塑料壁纸、塑料地块版、彩色橡胶地砖、聚氯乙烯卷材地板、屋面中空透光板、有机玻璃板、千思板、树脂压层板、塑料门窗、塑料管件及配件、塑料装修配件。
     理解：建筑塑料分类。
    第十二章   金属装饰材料

一、学习目的与要求
本章介绍普通碳素钢、不锈钢及制品、铝铜及制品和装饰五金件的相关知识。要求通过本章学习，了解普通碳素钢、不锈钢及制品、铝铜及制品的特性和用途，了解装饰五金件的分类。

 （一）钢铁及制品（重点）：

      识记：普通碳素钢、钢筋与钢丝、工字钢、槽钢、角钢、轻钢龙骨、不锈钢及其制品、彩色涂层钢板。
        理解：吊顶用轻钢龙骨产品分类与规格。

应用：轻钢龙骨的特性、种类和适用场合。
（二）铝铜及制品：（次重点）

     识记：铝及铝合金、铜及铜合金。
     理解：铝合金门窗的主要特点。
第十三章   胶粘剂

一、学习目的与要求
本章介绍胶粘剂的相关知识。要求通过本章学习，了解常用胶粘剂的特性和用途。

 （一）胶粘剂（一般）：

      识记：胶粘剂的组成。
        理解：胶粘剂按粘料性质分类。

（二）装修常用粘合剂：（重点）

     识记：壁纸粘合剂；地板胶粘剂；玻璃、有机玻璃胶粘剂；瓷砖、石材胶粘剂；木材粘合剂。
     理解：瓷砖、石材胶粘剂的品种、特点及性质。
（三）胶粘剂的选用方法 （一般）  

     识记：按粘接材质选用胶粘剂。
     理解：各种胶粘剂的基本性能与主要用途。
第十四章  装饰纤维织物

一、学习目的与要求
本章介绍装饰纤维织物的相关知识。要求通过本章学习，了解纤维基本知识，掌握陈设装饰织物、壁布、地毯的特性、种类和应用。

 （一）纤维的基本知识（重点）：

      识记：天然纤维、化学纤维、玻璃纤维、纤维的鉴别方法。
        理解：常用的化学纤维的种类和特性。

（二）陈设装饰织物：（次重点）

     识记：窗帘与帷幔、家具蒙面织物。
     理解：织物对形成室内空间氛围的作用。
（三）壁布（一般）  

     识记：墙面装饰织物、纸基织物壁纸、麻草壁纸、棉纺装饰墙布、无纺墙布、丝绒、锦缎、呢料。
     理解：织物壁纸主要产品、规格、技术性能。
（四）地毯（一般）
     识记：地毯的等级和分类、地毯的主要技术性能、羊毛地毯、合纤地毯、挂毯。
     理解：纯毛机织地毯的品种和规格。
第十五章  墙面装修构造
一、学习目的与要求
本章介绍墙面装修构造的的相关知识。要求通过本章学习，了解隔墙的功能及要求、隔墙的类型及构造，抹灰墙面的基层构造，装饰抹灰墙面面层构造。掌握天然石材墙面、人造石材墙面、瓷砖墙面、木制品板材墙面、装饰板材墙面金属板材墙面、玻璃墙面的构造。了解裱糊墙面的材料、裱糊用的胶粘剂和裱糊墙面的基层构造。了解墙面防水材料、墙面防水构造和墙面的转角及界面构造。
 （一）隔墙构造：（重点）

      识记：砌块式隔墙、立筋式隔墙。
        理解：轻钢龙骨纸面石膏板隔墙。

（二）装饰抹灰墙面：（一般）

     识记：抹灰墙面的基层构造，装饰抹灰墙面面层构造。
     理解：抹灰类饰面的特点。
（三）铺贴式墙面 （次重点）  

     识记：天然石材安装的基本构造、人造大理石板的构造固定方式、釉面砖的镶贴构造、陶瓷锦砖的粘贴构造。
     理解：人造石材板的特点。
第十六章  地面装修构造
一、学习目的与要求
本章介绍地面装修构造的相关知识。要求通过本章学习，了解地面装修的功能和要求、室内地面的种类和地面装修的构造组成，掌握水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、现制水磨石地面、整体涂布地面、陶瓷地面、石材及人造仿石板楼地面、金属地面、特种楼地面的构造。了解室内防水工程。

 （一）地面的功能与种类（重点）：

      识记：地面装修的功能和要求、室内地面的种类、地面装修的构成组成。
        理解：室内楼地面构造。

（二）整体式楼地面：（次重点）

     识记：水泥砂浆楼地面构造、细石混凝土楼地面构造、现制水磨石地面构造。
     理解：整体树脂楼地面的分类。
（三）块材式楼地面 （重点）  

     识记：地砖地面构造；陶瓷锦砖（马赛克）楼地面构造；缸砖楼地面构造；大理石、花岗石楼地面构造；水磨石楼地面构造；金属地面施工工艺；
     理解：块材式楼地面特性和适用场合。
     理解：隔声楼面隔绝空气传声的原理。
（四）室内防水工程 （一般）

    识记：室内渗水的部位与原因、室内防水工程设计、室内防水工程的特点、室内防水材料的选用原则、室内防水施工准备工作、室内防水工程施工质量要求。
    理解：室内防水工程施工要点。
第十七章  顶棚装修
一、学习目的与要求
本章介绍顶棚装修构的相关知识。要求通过本章学习，了解吊顶的作用与形式、吊顶的基层构造、吊顶板材及构造和吊顶其他构造。
 （一）吊顶的作用与形式（一般）：

      识记：吊顶的设计要求、吊顶的形式、直接式抹灰顶棚、直接式喷刷顶棚、直接式裱糊顶棚、结构式顶棚、吊式顶棚构件组成。
        理解：顶棚装修的功能。

（二）吊顶的基层构造：（重点）

     识记：木龙骨、型钢龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨。
     理解：轻钢龙骨悬吊式顶棚构造。
     应用：简述单层和双层两种轻钢龙骨悬吊式顶棚构造。
（三）吊顶板材及构造 （重点）  

     识记：各类饰面板与龙骨的连接方式、胶合板悬吊式顶棚构造、石膏板吊式吊棚构造、矿棉板悬吊式顶棚构造、金属板悬吊式顶棚构造。
     理解：常用铝合金格栅单体及其尺寸。
     应用：简述矿棉板的规格和平放搁置、搭装及嵌装三种安装方式。
第十八章  楼梯、电梯构造
一、学习目的与要求
本章介绍楼梯、电梯构造的相关知识。要求通过本章学习，掌握楼梯的类型与组成；电梯（电动扶梯）的类型与组成，掌握楼梯的布置和宽度、楼梯的坡度和净空高度、楼梯的造型、楼梯的防火、楼梯面层构造。了解楼梯栏杆、栏板构造。了解楼梯踏步构造、电梯的轿厢与梯门构造、电梯的基本的构造、自动扶梯的构造。

 （一）楼梯、电梯的形式（重点）：

      识记：楼梯的类型、楼梯的组成、楼梯的材料、电梯的类型、电梯的设备组成、自动扶梯的特点、自动扶梯的构造组成及要求、自动扶梯的布置形式。
        理解：自动扶梯构造。

        综合：电梯的类型、设备组成和几种常见电梯平面。
（二）楼梯的设计：（重点）

     识记：楼梯的布置、楼梯的宽度、踏步尺寸、楼梯净空高度、楼梯造型的功能要求、楼梯造型的美观要求、楼梯防火。
     理解：常用适宜踏步尺寸。
     应用：简述楼梯设计的内容和注意事项。
（三）楼梯饰面与细部的构造 （次重点）  

     识记：楼梯面层抹灰装饰、板材饰面构造、面砖饰面构造、铺钉装饰、地毯铺设、栏杆的形式、栏杆的固定、扶手构造、栏板构造、转角栏杆栏板的处理方法、楼梯踏步饰面的装饰装修构造、踏步侧面收头处理。
     理解：楼梯地毯铺设的形式。
第十九章  门窗装饰构造
一、学习目的与要求
本章介绍门窗装饰构造的相关知识。要求通过本章学习，了解门窗的作用和要求、门窗的开启防水、门窗五金件、木门窗的优缺点、木门窗的组成和构造、金属门窗的特点及类型、塑钢门窗特性、塑钢门窗的组成、塑钢门窗的构造、全玻璃自动门构造、全玻璃自动门的安装、保温门窗、隔声门窗、防火门窗。

 （一）门窗的作用及开启方式（一般）：

      识记：门窗的作用、门窗的要求、平开门、平开窗、推拉门、推拉窗、转门、固定窗、悬窗、弹簧门、卷帘门、折叠门、铰链（合页）、拉手及门锁用执手、门窗锁、自动闭门器、门窗定位器。
        理解：窗户的形式对室内采光的影响。

（二）木门窗：（重点）

     识记：门框、门扇、配套五金、木窗的组成和构造。
     理解：门框的构造。
（三）金属门窗 （次重点）  

     识记：钢门窗、铝合金门、窗的类型、铝合金门窗材料、铝合金门窗构造。
     理解：铝合金推拉门窗的立面及构造。
（四）塑钢门窗（次重点）
     识记：塑钢门窗特性、塑钢门窗的组成、塑钢门窗的构造。
     理解：塑钢门窗框墙间连接件固定法。
（五）特殊门窗 （一般）

    识记：保温门窗、隔声门窗、防火门窗。
    理解：胶合板隔声门构造。
    理解：钢质防火门安装构造。  

    理解：木质防火门构造。
第二十章  其他装修构造
一、学习目的与要求
本章介绍其他装修构造的相关知识。要求通过本章学习，了解格栅、花格、窗帘盒、暖气罩、零售柜台、酒吧柜台、收银台或接待服务台、池壁的特点和构造。

 （一）隔断与花格（次重点）：

      识记：隔扇、罩、博古架、木饰面隔断、硬木花隔断、带裙板玻璃木隔断、落地玻璃木隔断、铝合金框架玻璃隔断、不锈钢柱框玻璃隔断、拼装式隔断、直滑式隔断、折叠式隔断、帷幕式隔断、镶板式隔断、折叠推拉式隔断、拼装式隔断、“手风琴式”隔断、砖花格、瓦花格、琉璃花格、竹花格、木花格、金属花格、玻璃花格。
        理解：玻璃木隔断构造。

        理解：铝合金框架玻璃隔断构造。

（二）窗帘盒与暖气罩：（一般）

     识记：窗帘盒构造、暖气罩子构造。
     理解：设置窗帘盒时应注意的事项。
（三）柜台的构造 （一般）  

     识记：玻璃柜台构造、酒吧吧台构造、旅馆总服务台、餐厅服务台。
     理解：餐厅服务台结构。
第三部分   有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

    本课程的能力考核目标共分为三个能力层次：“识记”、“理解”、“应用”。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
    识记：能够识别和记忆本课程中的有关名词、概念及规律的主要内容，并能够根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。
    理解：能够领悟和理解本课程中有关概念及规律的内涵，全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，并能够根据考核的不同要求，对问题进行逻辑推理和论证，做出正确的判断、解释和说明。
应用：能在理解掌握相关知识点的基础上，运用室内装饰材料和构造的相关知识，对特定材料和构造作出相对全面的介绍，是较高层次的要求。

二、指定教材

指定教材为考生自学、社会助学和考试命题的依据。

指定教材：《材料与构造.上.（室内部分）》（第二版） 张长江，陈慢勤编著 中国建筑工业出版社 2017年6月
三、自学方法指导
1、自学时必须要认真阅读教材，开始阅读每一章之前，应先认真学习大纲中有关该章的考核知识点、自学要求以及对知识点的能力层次要求和考核要求。以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、使用教材时，应注意将精读与泛读相结合，应在泛读即通读的基础和掌握较全面的知识背景条件下，对考核知识点进行重点地逐段细读，逐句推敲，以求做到对基本概念深刻理解，对历史脉络彻底弄清，对基本理论牢固掌握。切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地抓考核知识点，以免生吞活剥，不能真正地理解和灵活地运用。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念术语、理论和方法、学者和著作的大致情况加以整理，归纳出要点，从而加深对问题的认知、理解和记忆。有利于突出重点，并涵盖全部课程内容，同时锻炼提高自己的自学能力。

4、在自学过程中，既要注重理论知识，也应重视综合分析问题能力的培养。如运用材料与构造的相关知识，综合分析和介绍装饰材料或构造等等。要通过完成练习思考题，锻炼自己书面表达的能力。

四、对社会助学的要求

1.社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研自学考试指定教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。

2.要正确处理基础知识和应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、理解与应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。

3.要正确处理重点、次重点和一般的关系。课程内容有重点、次重点和一般之分，但考试内容是全面的，而且三者之间是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点，把自学应考者引向猜题押题。
4．助学学时建议。本课程共6学分，助学建议不少于108学时，课程学时分配见下表，考生也可参考该表安排自学时间。
	章次
	课程内容
	助学学时

	1
	绪论
	3

	2
	材料的绿色评价与空气质量
	3

	3
	木材
	6

	4
	石材
	6

	5
	陶瓷
	6

	6
	玻璃
	6

	7
	无机胶凝材料
	6

	8
	涂料
	6

	9
	防水材料
	6

	10
	绝热吸声材料
	6

	11
	塑料
	6

	12
	金属装饰材料
	5

	13
	胶粘剂
	5

	14
	装饰纤维织物
	5

	15
	墙面装修构造
	6

	16
	地面装修构造
	6

	17
	顶棚装修
	6

	18
	楼梯、电梯构造
	5

	19
	门窗装饰构造
	5

	20
	其他装修构造
	5

	总计
	108


五、关于命题考试的若干规定
1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试的内容。
2、试卷中对不同能力层次要求和试题所占的比例大致是：“识记”为70%，“理解”为20%，“应用”为10%。

3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次为2：3：3：2左右。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题题型一般分为：填空题、选择题（包括单项与多项）、名词解释题和简答题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

6、 题型示例（样题）

（1） 填空题

人造石材可以分为_________、_________、__________等种类。

（二）单项选择题

陶瓷地砖（  ）、耐磨、防水性能好。

A 质地坚硬  B.耐酸  C.光滑  D.易清洁

（三）多项选择题

在室内装修中，有机材料一般有（  ）。

 A、涂料  B、塑料  C、木材  D、竹材 

         E、花岗石  F、白水泥  G、铜  H、合成纤维
（4） 名词解释题

1.轻钢龙骨纸面石膏板隔墙
2.花岗石

（五）简答题 

室内地面装修必须满足哪些要求？

PAGE  
第 4 页 共 6 页

