天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：安装工程技术计量与计价（含实践）       2024年1月启用          课程代码：13279 13280              


天津市高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：安装工程技术计量与计价（含实践）                  课程代码：13279 13280
第一部分   课程性质与目标

一、课程性质与特点
    本课程是一门理论结合实践的课程。本课程主要以安装工程定额的基本性质及原理、工程量清单计价及规范、工程量清单的编制等工程造价理论与实务知识为基础，围绕着室内给排水、水灭火系统、采暖、室内燃气、通风空调、电气设备安装、防雷接地装置安装、弱电系统等主要安装工程，传授工程基础知识以及工程量清单计价或预算编制方法。
二、课程目标与基本要求
    设置本课程的目的是培养学生掌握安装工程的计量与计价的基本能力，以及工程造价的确定和分析能力，为学生具备编制安装工程招标控制价与投标报价等工程实践能力打下坚实的基础，并与其他专业课程和实践课程相结合，为学生将来能够从事工程建设领域全过程造价管理打下基础。

学习本课程要求学生正确理解安装工程计量与计价的基本概念、基本理论，熟悉安装工程工程量清单项目设置及工程量计算规则，掌握安装工程工程量清单及清单计价编制的步骤、方法及内容，具备确定和分析安装工程造价的能力。培养学生对专业的热爱，追求自强、自信和创新精神，为我国的建设事业添砖加瓦。

三、与相关课程的联系与区别：

    本课程与工程造价专业的其他基础与专业课程有密切的联系。它以《建设工程工程量清单计价实务》、《工程定额原理》、《工程经济学》等课程为基础，又对《工程造价管理》、《工程成本规划与控制》、《工程审计》等课程起补充配合作用。

第二部分   考核内容与考核目标

第一章   安装工程计价概论

一、学习目的与要求
    本章介绍安装工程计价的基础理论知识，重点是工程造价、建筑安装工程费的构成，安装工程定额计价、清单计价的基本规则。要求通过本章学习，理解安装工程计价的定义、特征、组成和计价依据，以及安装工程定额计价和工程量清单计价的基本方法。

二、考核知识点与考核目标    

（一）安装工程计价依据与计价方法（次重点）：

识记：安装工程计价依据的组成、工程造价的构成及计价方法。

理解：《全国统一安装工程预算定额》、《建筑工程工程量清单》、《通用安装工程工程量计算规范》的核心内容。

应用：安装工程定额消耗量、计价的计算。

（二）安装工程定额计价（重点）：

      识记：定额的概念，按系数计取的费用，安装工程的类别划分标准，施工图预算的作用、编制依据、方法。

      理解：按照费用构成要素及造价形成划分的建筑安装工程费的组成及主要内容，定额计价程序，施工图预算的概念。

（三）安装工程工程量清单计价（重点）：

   识记：工程量清单的概念、组成，工程量清单计价的过程、作用。

  理解：分部分项工程量清单的内容、编制规则，措施项目、其他项目清单编制的内容。 

  应用：对比阐述工程量清单计价与定额计价的差异。

第二章   室内给排水及水灭火系统工程施工图预算编制

一、学习目的与要求

本章介绍室内给排水及水灭火系统工程施工图预算编制。要求通过本章学习，了解给排水工程及水灭火系统工程的分类、组成、常用材料、安装程序等基础知识，熟悉给排水及水灭火系统工程施工图的主要内容及其识读方法，掌握给排水及消防水工程工程量清单项目设置及主要分项工程工程量计算规则，掌握给排水及水灭火系统工程工程量清单的编制及清单计价方法。

二、考核知识点与考核目标：       

（一）室内给排水系统施工图预算的编制（重点）：

识记：室内给排水系统分类、组成，给排水工程常用管材、管件及附件，给排水施工图的组成及识读。

理解：给排水工程定额应用，给排水工程清单项目设置与工程量计算。

  应用：室内给排水工程量清单计价及预算编制。

（二）水灭火系统工程的基础知识（一般）：

  识记：消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统的组成、给水方式。       
（三）水灭火系统工程量计算及计价（重点）

      识记：消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统工程量计算的范围。

      理解：消火栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统工程量计算的定额规则，消防工程清单设置的基本要求。

      应用：消防工程清单计价的相关计算。

第三章   采暖、室内燃气工程施工图预算的编制
一、学习目的与要求

本章介绍采暖、室内燃气工程施工图预算的编制。要求通过本章学习，了解采暖、室内燃气系统的分类、基本图式、常用材料、安装等基础知识，熟悉采暖、室内燃气工程施工图的主要内容及识读方法，掌握采暖、室内燃气工程工程量清单项目设置及主要分项工程工程量计算规则，掌握采暖、室内燃气工程工程量清单的编制及清单计价方法。

二、考核知识点与考核目标       

（一）采暖工程、室内燃气工程基础知识（次重点）：
      识记：室内采暖工程的分类、组成，燃气工程的组成。
      理解：室内采暖工程、燃气工程的施工图识图。

（二）采暖工程的工程量计算及计价（重点）

      识记：采暖管道的界线划分。

      理解：室内采暖工程管道安装、供暖设备与器具及附件安装、除锈、刷油、绝热工程及其他费用的主要定额计算规则，清单计价计算规则。

      应用：室内采暖工程施工图预算的编制。          

（三）室内燃气工程工程量计算及定额应用（重点）

识记：室内燃气工程工程量计算的范围。

      理解：室内燃气工程工程量计算的主要定额规则。

      应用：室内燃气工程工程量计算。

第四章   通风空调工程施工图预算的编制
一、学习目的与要求

本章介绍通风空调工程施工图预算的编制。要求通过本章学习，了解通风空调工程的分类及组成等基础知识，熟悉通风空调工程施工图的主要内容及识读方法，熟悉通风空调工程工程量清单项目设置及主要分项工程工程量计算规则，掌握通风空调设备及部件安装、通风管道及部件安装工程、通风空调其他安装的工程量清单的编制及清单计价方法。

二、考核知识点与考核目标  
（一）采暖工程、室内燃气工程基础知识（次重点）：
     识记：通风、空调工程的概念、分类、组成，风管常用材料与连接方式。
     理解：通风空调工程的施工图识图。
（二）通风空调工程施工图预算编制（重点）：
      识记：通风空调工程定额适用范围、内容组成，管道和部件的制作与安装定额划分。
      理解：薄钢板通风管道制作与安装及其他项目的定额应用，通风空调管道工程常见项目的工程量清单计算规则。
      应用：通风空调工程施工图预算编制。

第五章   电气设备安装工程施工图预算的编制
一、学习目的与要求

本章介绍电气设备安装工程施工图预算的编制。要求通过本章学习，了解电气设备安装工程的分类及组成等基础知识，熟悉电气设备安装工程施工图的主要内容及其识读方法，掌握电气设备安装工程工程量清单项目设置及主要分项工程工程量计算规则，了解变配电工程工程量清单编制及清单计价的方法，掌握电气设备安装工程工程量清单的编制及清单计价的方法。

二、考核知识点与考核目标
（一）电气设备安装工程基础知识（一般）：
     识记：电机及电气控制设备、电缆、配管配线、照明器具等常见电气设备安装工程工程内容。
（二）电气设备工程施工图的组成与识图（次重点）：
     识记：电气设备工程施工图的组成。
     理解：电气设备工程施工图识图。
（三）电气设备安装工程施工图预算编制（重点）：

      识记：控制设备及低压电器、电缆工程、配管、配线工程、照明灯具安装工程等定额内容。
      理解：电气设备安装工程工程量计算的定额应用，电气设备安装工程常见项目的工程量清单计算规则。
      应用：电气设备安装工程施工图预算编制。

第六章  防雷及接地装置施工图预算的编制
一、学习目的与要求

本章介绍防雷及接地装置施工图预算的编制。要求通过本章学习，了解防雷接地装置的分类、组成，施工工艺等基础知识，熟悉防雷及接地装置安装工程工程量计算与定额应用，掌握防雷及接地装置安装工程工程量清单的编制及清单计价的方法。

二、考核知识点与考核目标
（一）防雷及接地装置工程内容（一般）：

识记：防雷接地装置的分类，材料要求，施工工艺。
（二）防雷及接地装置安装工程施工图预算编制（重点）：
理解：防雷及接地装置工程工程量计算的定额规则，清单工程量计算规则。
应用：防雷及接地装置安装工程施工图预算编制。

第七章  弱电系统工程施工图预算的编制

一、学习目的与要求

本章介绍弱电系统工程施工图预算的编制。要求通过本章学习，了解弱电系统工程的分类等基础知识，理解室内电话系统工程、室内有线电视系统工程、室内火灾报警系统工程施工图的主要内容及识读方法，掌握弱电系统工程工程量清单项目设置及工程量计算规则，以及施工图预算编制方法。

二、考核知识点与考核目标
（一）室内电话系统工程量计算与定额应用（重点）：
识记：室内电话系统基础知识。
理解：室内电话系统工程量计算定额规则、清单工程量计算规则。
应用：室内电话系统施工图预算编制。
（二）室内有线电视系统工程量计算与定额应用（重点）：
识记：室内有线电视系统工程基础知识。
理解：室内有线电视系统工程量计算定额规则、清单工程量计算规则。
应用：室内有线电视系统施工图预算编制。
（三）室内火灾报警系统工程量计算与定额应用（重点）：
识记：室内火灾报警系统工程基础知识。
理解：室内火灾报警系统工程量计算定额规则、清单工程量计算规则。
应用：室内火灾报警系统施工图预算编制。
第三部分   有关说明与实施要求

一、考核目标的能力层次表述

    本课程的能力考核目标共分为三个能力层次：“识记”、“理解”、“应用”。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是：
    识记：能够识别和记忆本课程中的有关名词、概念及规律的主要内容，并能够根据考核的不同要求，做出正确的表述、选择和判断。
    理解：能够领悟和理解本课程中有关概念及规律的内涵，全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，并能够根据考核的不同要求，对问题进行逻辑推理和论证，做出正确的判断、解释和说明。
应用（包含简单应用和综合应用）：能在理解掌握的基础上，结合具体工程实践，综合运用工程造价相关知识完成理论分析、工程量计算、清单计价、清单编制、施工图预算编制等工作任务，是既要求掌握理论、又要求具备解决实际问题能力的高层次要求；能综合运用工程识图、施工组织管理、工程经济学、工程造价等方面的知识，对安装工程进行工程量计算与计价，进而完成预算编制，经济分析等综合性工作。
二、指定教材

指定教材为考生自学、社会助学和考试命题的依据。

指定教材：《安装工程计量与计价》 丰艳萍，严景宁，夏晖主编 机械工业出版社 2014年7月
三、自学方法指导
1、自学时必须要认真阅读教材，开始阅读每一章之前，应先认真学习大纲中有关该章的考核知识点、自学要求以及对知识点的能力层次要求和考核要求。以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、使用教材时，应注意将精读与泛读相结合，应在泛读即通读的基础和掌握较全面的知识背景条件下，对考核知识点进行重点地逐段细读，逐句推敲，以求做到对基本概念深刻理解，对历史脉络彻底弄清，对基本理论牢固掌握。切忌在没有全面学习教材的情况下孤立地抓考核知识点，以免生吞活剥，不能真正地理解和灵活地运用。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念术语、常用图例符号、重点标准图集和行业规范的大致情况加以整理，归纳出要点，从而加深对问题的认知、理解和记忆。有利于突出重点，并涵盖全部课程内容，同时锻炼提高自己的自学能力。

4、在自学过程中，既要注重理论知识，也应重视实际运用能力的培养。如运用工程经济学知识进行价格参数设定与分析的能力，联系房屋建筑学知识分析价格影响因素等等。要通过完成练习思考题、撰写小论文，锻炼自己分析论证及书面表达的能力。

5、考生在自学过程中也可参考冯刚主编《安装工程计量与计价》（北京大学出版社，2018年版）辅助学习、理解相关知识。

四、对社会助学的要求

1.社会助学者应根据本大纲规定的考试内容和考核目标，认真钻研自学考试指定教材，明确本课程与其他课程不同的特点和学习要求，对自学应考者进行切实有效的辅导，引导他们防止自学中的各种偏向，把握社会助学的正确导向。

2.要正确处理基础知识和应用能力的关系，努力引导自学应考者将识记、理解与应用联系起来，把基础知识和理论转化为应用能力，在全面辅导的基础上，着重培养和提高自学应考者的分析问题和解决问题的能力。

3.要正确处理重点、次重点和一般的关系。课程内容有重点、次重点和一般之分，但考试内容是全面的，而且三者之间是相互联系的，不是截然分开的。社会助学者应指导自学应考者全面系统地学习教材，掌握全部考试内容和考核知识点，在此基础上再突出重点。总之，要把重点学习同兼顾一般结合起来，切勿孤立地抓重点，把自学应考者引向猜题押题。
4．助学学时建议。本课程共6学分，其中理论课5学分，助学建议不少于90学时；实践课1学分，助学建议不少于18学时。
理论课程学时分配见下表，考生也可参考该表安排自学时间。
	章次
	课程内容
	助学学时

	1
	安装工程计价概述
	15

	2
	室内给排水及水灭火系统工程施工图预算编制
	20

	3
	采暖、室内燃气工程施工图预算的编制
	10

	4
	通风空调工程施工图预算的编制
	15

	5
	电气设备安装工程施工图预算的编制
	15

	6
	防雷及接地装置施工图预算的编制
	5

	7
	弱电系统工程施工图预算的编制
	10

	总计
	90


五、关于命题考试的若干规定
1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试的内容。
2、试卷中对不同能力层次要求和试题所占的比例大致是：“识记”为30%，“理解”为40%，“应用”为30%。
3、试题难易程度要合理，可分为四档：易、较易、较难、难，这四档在每份试卷中所占比例依次为2：3：3：2左右。
4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。
5、试题题型一般分为：填空题、选择题（包括单项与多项）、判断题、简答题、计算题等。
6、考试采用闭卷笔试，考试时需携带没有任何存储功能的普通计算器。考试时间为150分钟，采用百分制评分，60分为及格。

6、 题型示例（样题）

（1） 填空题

室内外给水管道若入口无阀门者，以建筑物外墙皮       米为界。
（二）单项选择题
下列散热器以片为单位计算工程量的是（   　）。　　
A．钢制板式散热器    B．铸铁散热器     C．光排管散热器    D．钢制柱式散热器
（三）多项选择题

建筑安装工程费按工程造价形成划分为（        ）、其他项目费、规费、税金。

A.措施项目费     B.社会保险费     C.计日工    D.分部分项工程费、
（4） 判断题

企业管理费是建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用，它包括印花税等税金。（      ）

（五）简答题 

简述建筑电气设备工程定额费用的规定。
（六）计算题

[image: image1.png]BY-3x6
-

3200 240 3200




某工程层高3.3m，内外墙厚0.24m，其室内电气照明工程如下图所示。配电箱XRM的盘面尺寸为250mm×120mm，其安装高度为距地1.5m。插座安装高度为距地0.3m、开关安装高度为距地1.5m。照明、插座配线均采用BV-1.5mm2线，穿PVC15的塑料管沿墙面、天棚和地面暗敷设。照明灯具安装在房间水平面中央位置，插座安装在墙的水平中线位置。计算该工程中以下工程量：PVC15管、管内穿线BV-1.5、配电箱、插座、照明灯具、开关。
七、实践考核内容与实施要求

（一）实践考核内容

实践形式为上机实践，参加实践的同学在装载获有授权的GCCP软件的机房独立完成，由任课教师提供完成上机实践任务所用图纸，主要的实践内容包括三个部分：识图计算工程量、根据清单规范编制工程量清单、利用GCCP软件制作电子清单。措施项目、其他项目等图纸没有提供的信息，由任课老师明确具体的编制要求。最终提交的成果包括电子版招标清单与投标文件。

（二）实施要求

根据任课教师提供的图纸，每位同学使用GCCP软件完成电子版招标清单与投标文件的制作，具体要求如下：
1.提交成果要求：导出EXCEL表（包含分部分项工程、措施项目和其他项目）及.GBQ文件，按照老师要求修改文件名。

2.内容要求：分部分项工程量清单完整、齐全、准确，措施项目、其他项目内容符合由任课老师确定的任务要求。
PAGE  
第 4 页 共 6 页

